|  | URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE Biuro Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 1 56 – 200 Góra ## województwo dolnośląskie tel. (065) 544-36-00 fax. (065) 543-26-58 e-mail: umig.kancelaria@gora.com.pl www.gora.com.pl |
| --- | --- |

Góra, dnia 26.03.2026 r.

BZP.271.27.2026                                                                                            Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

# opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n.

# ,, Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w m. Strumienna,,.

Zamawiający otrzymał zapytania dotyczące ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, których treść wraz z  odpowiedziami przedstawiono poniżej:

Pyt. 1 Czy w związku z zaplanowanym obniżeniem poziomu stropu nad parterem o 90 cm, zamawiający planuje również demontaż i budowę nowej więźby dachowej nad tą częścią dachu? Czy też chce obniżyć strop bez konieczności demontażu więźby?

Odp. 1  Nie przewiduje się konieczności demontażu więźby dachowej, jedynie jej zabezpieczenie przeciwwilgociowe (impregnacja).

Pyt. 2 Jaką funkcję będą pełniły pomieszczenia na stropie na parterem? Czy będzie to

poddasze nieużytkowe tak, jak sugeruje to planowany właz na poddasze?

Odp. 2  Pomieszczenia na stropie nad parterem nie zmieniają funkcji, pozostają nieużytkowe.

Pyt. 3 Czy docieplenie zaplanować na poziomie stropu czy dachu?

Odp. 3 Ocieplenie należy zaprojektować na poziomie dachu wełną mineralną oraz wykończyć płytą GK.

Z poważaniem,

( - ) Tadeusz Juska

Burmistrz Góry

Sprawę prowadzi: Agnieszka Pomieszcz, Kierownik Biura Zamówień Publicznych, pok. 203, tel: 065 5 44 36