- Park Amfiteatr

Rozbudowa Punktu Kamerowego                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery do zasilania,

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu monitoringu,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 4-5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na słupie monitoringu obok terenu do gry w warcaby (terenu po byłym Amfiteatrze), w miejscu obecnie zamontowanej starej kamery UMiG. Zasilanie jest doprowadzone do słupa. W pobliżu przy ul. Sportowej znajduje się skrzynka ZK.

- zasilanie jest doprowadzone do słupa,

- słup monitoringu jest dostępny,

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.662395° 51°39'44.622''N | 16.541101° 16°32'27.963''E |
| --- | --- | --- |

- OKF Basen odkryty, parking

Rozbudowa Punktu Kamerowego                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ)

- Montaż elementów podłączenia kamery do zasilania,

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 4-5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na (słupie oświetleniowym metalowym) przy ulicy Mickiewicza, (po lewej stronie od basenu miejskiego odkrytego – parking przed basenem, w miejscu obecnie zamontowanej kamery OKF).

- zasilanie jest doprowadzone do słupa,

- słup monitoringu jest dostępny,

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.659745° 51°39'35.082"N | 16.541138° # 16°32'28.096"E |
| --- | --- | --- |

- Stara Góra – Kościół obok świetlicy

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ)

- Montaż elementów podłączenia kamery do zasilania

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu wysokość do 6 metrów,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na (słupie nowym monitoringu), na terenie zielonym przy prawej krawędzi budynku 33/1 na wprost kościoła, obok świetlicy wiejskiej. Zasilanie doprowadzić do słupa ze świetlicy wiejskiej.

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.657075° 51°39'25.47"N | 16.518071° 16°31'5.055"E |
| --- | --- | --- |

- Armii Polskiej przychodnia – Dom Kultury

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ)

- Montaż elementów podłączenia kamery do zasilania

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu wysokość do 6 metrów,

- Montaż przyłącza elektrycznego ZK,

- Uzyskanie pozwolenia od Starosty Powiatowego na montaż słupa stalowego,

(działka 1072/6 należąca do Starostwa Powiatowego),

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na terenie zielonym, obok parkingu przychodni, dokładnie na wprost do ulicy Szkolnej, na specjalnie zamontowanym słupie monitoringu.

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.663919° 51°39'50.108''N | 16.538070° 16°32'17.052''E |
| --- | --- | --- |

- Stacja BP – Biedronka

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania

- Zakup i montaż kamer Stałych 2 szt.

- Montaż elementów podłączenia kamer (Stałych) do zasilania,

- Podłączenia do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu wysokość do 6 metrów,

- Połączenie radiowe,

Zastosowanie rodzaju kamer:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

2 szt. (Stałe) min. 4-5MP; zoom; IR do 100 m; IP 67; (skierowane na przejścia dla pieszych)

Kamerę umieścić: na (słupie monitoringu metalowym) blisko przejścia dla pieszych pomiędzy stacją paliw BP a Centrum Handlowym, po stronie parkingu Biedronki. Kamery stałe ustawić na przejścia dla pieszych na ulicy Augusta Herbsta oraz na Alei Jagiellonów,

- zamontować nowy słup monitoringu,

- zasilanie energetyczne jest w pobliżu dostępne,

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.670673° 51°40'14.423''N | 16.534738° 16°32'5.056''E |
| --- | --- | --- |

- Stacja Jespol - Witosa

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu wysokość do 6 metrów,

- Wykonanie przyłącza elektrycznego ZK,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: przy ulicy Poznańskiej na skrzyżowaniu naprzeciw ulicy Witosa na nowym słupie  monitoringu, naprzeciw Stacji Paliw Jespol.

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.674849° 51°40'29.456''N | 16.532643° 16°31'57.514''E |
| --- | --- | --- |

- Targowa Plac Zabaw

Rozbudowa Punktu Kamerowego                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania,

- Montaż kamery PTZ,

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na (słupie oświetleniowym metalowym) na terenie placu zabaw przy ulicy Targowej, blisko chodnika w miejscu starej kamery UMiG.

- słup jest metalowy przystosowany do monitoringu,

- sprawdzić czy do słupa dochodzi zasilanie, ewentualnie doprowadzić nowe z szaletu miejskiego,

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.667981° 51°40'4.732''N | 16.536346° 16°32'10.845''E |
| --- | --- | --- |

- Studnia Zabytkowa

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania,

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu  wysokość do 6 metrów,

- Podłączenie do skrzynki elektrycznej ZK która jest w pobliżu lub wykonanie nowego przyłącza,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: kamerę umieścić na słupie monitoringu który należy zamontować przy murze obronnym obok skrzynek ZK po prawej stronie.

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.667299° 51° 40' 2.92''N | 16.537517° 16° 32' 15.452''E |
| --- | --- | --- |

- Targowisko Miejskie – ulica Kościuszki

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania,

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu  wysokość do 6 metrów,

- Podłączenie do instalacji targowiska lub wykonanie nowego przyłącza ZK,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na słupie monitoringu nowo zamontowanym, na terenie Targowiska Miejskiego przy ulicy Kościuszki, obok toalety. Słup zamontować przy lewej krawędzi budynku od strony drogi asfaltowej.

- zasilanie elektryczne jest na miejscu na targowisku miejskim.

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.666391° 51°39'59.008''N | 16.536025° 16°32'9.689''E |
| --- | --- | --- |

10. Piłsudskiego - Zamenhofa obok parkomatu

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania

- Połączenie radiowe,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu  wysokość do 6 metrów,

- Wykonanie przyłącza elektrycznego ZK,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na narożniku ulic Piłsudskiego i Zamenhofa, na chodniku, idealnie na wprost przejścia ul. Zamenhofa (w miejscu gdzie stoi słup z tablicami nazw ulic) idącej w stronę ulicy Kościuszki.

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.667795° 51° 40' 4.795''N | 16.540427° 16° 32' 25.994''E |
| --- | --- | --- |

- OKF Delfinek

Rozbudowa Punktu Kamerowego                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania

- Podłączenie do systemu,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na budynku basenu Delfinek przy stawie obok placu zabaw i wiaty rekreacyjnej  w sąsiedztwie schronów, w miejscu obecnie zamontowanej starej kamery OKF.

- słup jest metalowy przystosowany do monitoringu,

- zasilanie jest,

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.662375° 51° 39' 45.226''N | 16.539515° 16° 32' 20.444''E |
| --- | --- | --- |

- OKF Boisko do Kosza

Rozbudowa Punktu Kamerowego                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ)

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania

- Podłączenie do systemu,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na słupie oświetleniowym po prawej stronie boiska do kosza, w miejscu obecnie zamontowanej starej kamery OKF.

- słup jest metalowy przystosowany do monitoringu,

- zasilanie jest,

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.660898° 51° 39' 39.55''N | 16.540811° 16° 32' 27.971''E |
| --- | --- | --- |

- Szkoła nr 3 Poznańska

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu  wysokość do 6 metrów,

- Podłączenie do instalacji budynku szkoły lub wykonanie nowego przyłącza ZK,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: przy narożniku ogrodzenia szkoły (narożnik ulicy Poznańska i Zielona) na specjalnie zamontowanym słupie.

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.671320° 51°40'16.8"N | 16.542931° 16°32'34.5"E |
| --- | --- | --- |

- Szkoła Podstawowa nr 1 ul.  Konopnickiej

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu  wysokość do 6 metrów,

- Podłączenie do instalacji budynku szkoły lub wykonanie nowego przyłącza ZK,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na (słupie nowym monitoringu) – teren zielony pomiędzy ogrodzeniem szkoły a chodnikiem przy ulicy Konopnickiej, na wysokości lewego narożnika budynku szkoły (stołówki szkolnej).

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.663120° 51°39'47.2"N | 16.529753° 16°31'47.1"E |
| --- | --- | --- |

- Głogowska – naprzeciwko Dino

Nowy Punkt Kamerowy                                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Zakup i montaż nowej kamery (Stałej),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) i (Stałej) do zasilania,

- Podłączenie do systemu,

- Montaż nowego słupa monitoringu  wysokość do 6 metrów,

- Wykonanie nowego przyłącza ZK,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

1 szt. (Stała) min. 4-5MP; zoom; IR do 100 m; IP 67; (skierowanie na przejście dla pieszych z  skrzyżowaniem ulicy Głogowskiej i OKW w stronę Głogowa)

Kamerę umieścić: na (słupie nowym monitoringu). Słup ma znajdować się pomiędzy ulicami Paderewskiego i Dunikowskiego.

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.668215° 51°40'05.6"N | 16.525689° 16°31'32.5"E |
| --- | --- | --- |

- Deptak ul. Piłsudskiego 2

Rozbudowa Punktu Kamerowego                                                             mapka lokalizacji punktu kamerowego

Jakie prace mają wchodzić w skład budowy punktu kamerowego:

- Dokumentacja Techniczna,

- Zakup i montaż nowej kamery (PTZ),

- Montaż elementów podłączenia kamery (PTZ) do zasilania,

- Podłączenie do systemu,

Zastosowanie rodzaju kamery:

1 szt. (PTZ) min. 5MP; IR do 400 m; 42-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy; IP 67;

Kamerę umieścić: na elewacji budynku ulica Piłsudskiego 2, w miejsce obecnie zamontowanej kamery

- zasilanie elektryczne jest na miejscu w budynku wspólnoty,

| Współrzędne geograficzne montażu kamery | 51.668034° 51°40'04.9"N | 16.536877° 16°32'12.8"E |
| --- | --- | --- |

Pozostałe prace przy modernizacji  monitoringu wizyjnego:

|  | Pozostałe prace dotyczą: | Co należy wykonać: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko Operatora Monitoringu: Miejsce: UMiG w Górze ul. Mickiewicza 1 pokój (019) | Należy rozbudować stronę wizyjną monitoringu oraz wyposażenie pokoju: - dokupić i zamontować w jednostce centralnej (komputer) kartę graficzną do obsługi 3 monitorów, - dokupić, podłączyć i uruchomić 2 szt. dodatkowych monitorów 50” - dokupić wyposażenie pokoju typu biurko, szafa, regał z drzwiami, |
| 2. | Przebudowa Serwerowni Monitoringu Wizyjnego: Miejsce: UMiG w Górze ul. Mickiewicza 1 pokój (020) | Należy przebudować serwerownię tak żeby zabezpieczyć ją przed oddziaływaniem z zewnątrz pyłów, wilgoci oraz ustawić temperaturę chłodzenia: - budowa ścianek działowych w pomieszczeniu zamkniętym (celem zamknięcia w osobnym pomieszczeniu szafki RACK z urządzeniami), - montaż klimatyzacji oraz odprowadzenia wody celem utrzymania stałej temperatury chłodzenia serwera, - przeprowadzenie napraw i konserwacji szafki RACK (czyszczenie, wymiana wentylatorów, poukładanie kabli) |