- REJESTRATOR VDG NVH-1004XR

PARAMETRY REJESTRATORA pracującego obecnie w systemie monitoringu:

Serwer wideo VDG Sense 19", 1U, 4 kieszenie HS, Xeon, SSD, RAID, SSD RAID1 OS.

OPIS:

Seria NVH-1004 to wydajny, konfigurowalny, wieżowy serwer VDG Sense do montażu w szafie RACK. Kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się do integracji w dowolnym środowisku serwerowym. Łączy w sobie najwyższej jakości komponenty i przyjazną dla użytkownika konfigurację, zapewniając wysoką moc wyjściową i niezawodność. Obudowa i komponenty zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza (nawet w konfiguracji wieżowej), co przekłada się na wyższą wydajność i niższe zużycie energii.

Dyski twarde montowane z przodu, podobnie jak wentylatory chłodzące, są skonfigurowane do wymiany na gorąco, co zapewnia całodobową pracę. Oznacza to łatwość serwisowania i może obniżyć koszty eksploatacji. Niezawodność jest gwarantowana przez standardową konfigurację RAID 5 i redundancję, ale w razie potrzeby można ją skonfigurować inaczej.

Sprzęt i oprogramowanie serii NVH-1004 zostały specjalnie dobrane, aby zapewnić najwyższą niezawodność i wydajność konfiguracji VDG Sense. Sprzęt składa się wyłącznie z najwyższej jakości komponentów od zewnętrznych producentów, a procesor Intel Xeon E3 gwarantuje wysoką wydajność.

Cechy Serii:

- NVH-RMMv2 – Moduł zarządzania zdalnego serwera

- NVH-RAID1-OS

- Funkcje: dodatkowy dysk twardy skonfigurowany w RAID1

- Rozmiar dysku: 2x512 GB w RAID1 SSD

- Kompaktowa obudowa serwera 1U 4

- 4x3.5” kieszenie HDD w trybie hotswapping

- Konfiguracja RAID5

- 6 Gb/s SAS & Sata z efektywnym tylnym wentylatorem

- Łatwy dostęp do licencyji keytag

- 2 porty Ethernet (1 Gb/s)

- Porty USB z przodu zapewniające łatwy dostęp (2 x USB 2.0)

Rejestrator zamknięty w szafce RACK w serwerowni. Do rejestratora dołożono 3 sztuki NVH-98TB Dysk twardy 8 TB wersja PRO

Specyfikacja: Parametry techniczne – SYSTEM

| System Operacyjny | Microsoft Windows 11 loT Enterprise LTSC 2024 |
| --- | --- |
| Chipset | Intel C256 |
| Karta Graficzna | Aspeed AST2600 64MB VRAM (VGA wbudowana) |
| Interfejs Sieciowy | 2x1GbE LAN + 1x Mgmt LAN (działa w połączeniu z NVH-RMMv2) |
| Kontroler LAN | obsługuje 100Base-T, 1000Base-T |
| Płyta Główna | P12R-E |
| Kontroler RAID | SAS i SATA 12Gb/s |
| TMP | Moduł szyfrowania TMP 2.0 |
| RMM | Moduł zdalnego zarządzania Asus ASMB10-iKVM |
| Sieć | LAN 2 x Intel® 1210AT = 1 x Mgmt LAN |
| Wydajność | 64- bitowa architektura, 700 Mbit/s, do 320 kamer Full HD |
| Zgodność | z sekcją 889 NDAA |
| Dysk twardy | Dysk SSD 64 GB (w zestawie), 512 GB w RAID 1 SSD |
| Pamięć | RAM 16 GB |
| Wyjście wideo | VGA |
| Wydajność CPU | Powyżej 16000 pkt wg CPU Benchmark |
| Procesor | Procesor Intel Xeon E2300 |
| Pojemność pamięci do nagrywania | Do 40TB (dyski twarde 3,5") |
| Konfiguracja RAID | standardowa konfiguracja Raid 5 |
|  | z wyjątkiem konfiguracji Raid 1 z 2 dyskami twardymi |
| Efektywna pojemność pamięci do nagrywania | 30TB (po RAID 5) |
| Interfejs sieciowy | Podwójny gigabitowy Ethernet RJ-45 (10/100/1000 MB/s) |

Specyfikacja: Elektryczna

| Moc wejściowa | 100-240 V AC, 50/60 Hz 5A |
| --- | --- |
| Zasilacz | 300W pojedynczy |
| Pobór mocy | 200 W |

Specyfikacja Środowiskowa

| Wilgotność względna | 20% do 90% (bez kondensacji) |
| --- | --- |
| Temperatura pracy | 5°C - 40°C (41°F - 104°F) |
| Temperatura przechowywania | -40° C - 65° C (-40° F - 149° F) |

Rejestrator zamknięty w szafce RACK w serwerowni. Do rejestratora dołożono 3 sztuki NVH-98TB Dysk twardy 8 TB wersja PRO

- Szafka RACK – SERWER  (Rejestrator; Zasilacz; Router)

- Serwer Wideo VDG NVH-1004XR firmy TKH Security jest niezawodnym serwerem, oferującym perfekcyjne rozwiązanie do przechowywania wideo w środowisku o najwyższym bezpieczeństwie i posiadającym kalkulator RAID. Jest wydajnym, konfigurowalnym, stackowalnym serwerem VDG z możliwością montażu typu „RACK” (szafka na montaż serwera i urządzeń).

Kompaktowy rozmiar umożliwia integrację z każdym środowiskiem serwerowym. Jest połączeniem wysokiej wydajności komponentów z przyjazną użytkownikowi konfiguracją,

zapewniając wysoką moc i niezawodność. Obudowa i komponenty są tak zaprojektowane, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza (nawet gdy jest zestackowany) dla większej wydajności, co powoduje mniejsze zużycie energii. Zamontowane z przodu dyski twarde są skonfigurowane w trybie hotswapping, podobnie jak wentylatory, aby zapewnić pracę 24/7 nawet w sytuacjach wymagających wymianę podzespołów. Oznacza to, że są one łatwe w obsłudze i pozwalają obniżyć koszty eksploatacji. Niezawodność jest zapewniona poprzez standardową konfigurację RAID 5 i redundancję, ale w razie potrzeb może być skonfigurowany inaczej. Zarówno oprogramowanie jak i osprzęt serii NVH-1004 zostały dobrane specjalnie, aby zapewnić dużą efektywność ustawień VDG Sense. Sprzęt składa się wyłącznie z najwyższej jakości komponentów, pochodzących od producentów z krajów trzecich, a ogromne doświadczenie gwarantowane jest przez procesor Intel Xeon E3.

„Stackowalny” to urządzenie sieciowe, które można łączyć dedykowaną magistralą z innymi switchami, tworząc jeden wirtualny przełącznik o zwiększonej gęstości portów.

„Kalkulator RAID” to narzędzie online (lub aplikacja) służące do planowania konfiguracji macierzy dyskowych. Oblicza on dostępną pojemność użytkową, poziom bezpieczeństwa danych (odporność na awarie) oraz wydajność dla różnych poziomów RAID (np. 0, 1, 5, 10), biorąc pod uwagę liczbę i wielkość użytych dysków.

Rejestrator jest zamknięty w szafie RACK. Do rejestratora dołożono 3 sztuki NVH-98TB  Dysk twardy o pojemności 8 TB wersja PRO.

- Fideltronik UPS ARES 1600 RACK jest to zasilacz klasy line interactive przeznaczony do ochrony 3-4 serwerów i osprzętu sieciowego w szafach 19"Ares 1600 Rack. Jest zasilaczem awaryjny zbudowanym w technologii line-interactive o mocy 1600VA (960W) pozwalający zabezpieczyć kilka serwerów oraz sprzęt sieciowy montowany w szafach 19'. Wbudowany mikroprocesor bada parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidłowości podejmuje odpowiedni działania aby zapewnić pełną synchronizację z siecią energetyczną oraz minimalne czasy przełączenia. Dzięki układowi AVR zasilacz może pracować ciągle przy znaczących spadkach napięcia zasilania, bez korzystania z energii akumulatora. Podczas stanu awarii zasilania procesor kontroluje pracę falownika, stan baterii i sieci zasilającej. W przypadku powrotu sieci zasilającej do właściwego stanu procesor zapewnia odpowiednie przełączenie z pracy bateryjnej na sieciową.

- ROUTERBOARD RB3011 to nowe urządzenie firmy Mikrotik wieloportowe, pierwsze z procesorem w architekturze ARM, zapewniające wyższą niż kiedykolwiek wydajność. RB3011 posiada dziesięć portów gigabitowych podzielonych na dwie grupy przełączników, port SFP oraz, po raz pierwszy, pełnowymiarowy port SuperSpeed ​​USB 3.0, umożliwiający dodanie pamięci masowej lub zewnętrznego modemu 3G/4G. Jednostka RB3011UiAS-RM dostarczana jest w obudowie do montażu w szafie Rack 1U, z panelem dotykowym LCD, portem konsoli szeregowej i funkcją wyjścia PoE na ostatnim porcie Ethernet.

Szafka RACK

- Kamery zastosowane podczas rozbudowy monitoringu wizyjnego

# Kamery TKH Security typ: PD2024W

Jest to 4-megapikselowa kamera zewnętrzna IP PTZ. Posiada wysokiej jakości obiektyw oraz promiennik podczerwieni zapewniający wyraźny obraz do 400m. Kamera, wyposażona we wbudowaną wycieraczkę, zapewnia natychmiastową i stabilną ostrość obrazu dzięki mechanizmowi obrotu pochylenia i zoomu.

- Rozdzielczość 2560x1440 (4MP)

- Zoom optyczny 42x, zoom cyfrowy 16x

- IR Promiennik podczerwieni do 400m

- Technologia HDR (140 dB WDR)

- Klasa szczelności IP67, odporność na uderzenia IK10

- Standard ONVIF Profile S i G

- Wbudowana wycieraczka

- Obsługa funkcji EIS, Defog, BLC i HLC

# Kamery HikVision typ: DS-2DE5425IW-AE(S6)

Jest to kamera 4 MP PTZ 25 × Network IR Speed Dome Cechy: Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 4 MP Skupia się na klasyfikacji celów, takich jak ludzie i pojazdy, opierając się na głębokim uczeniu. Doskonałe osiągi w słabym świetle dzięki technologii powered–by-DarkFighter 25-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom cyfrowy zapewniają przybliżone widoki na dużych obszarach.

- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter,

- IR widok w nocny z zasięgiem podczerwieni do 150 m,

- Wysokiej jakości obrazowanie o rozdzielczości 4 MP,

- Zoom optyczny 25-krotny i 16-krotny zoom cyfrowy umożliwiają zbliżenie rozległych obszarów,

- 1/2,8”progresywne skanowanie CMOS,

- 24 V AC i PoE (802.3at),

- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, usuwanie zamglenia, ekspozycja regionalna, skupienie regionalne,

- Wydajna technologia kompresji H.265+/H.265,

- Linki:  firmy Mikrotik (mosty) -  urządzenia zamontowane także wewnątrz budynku Wieży Ciśnień

LHG 5 to kompaktowe i lekkie urządzenie bezprzewodowe 5 GHz 802.11 a/n z wbudowaną anteną siatkową o podwójnej polaryzacji i zysku 24,5 dBi w rewolucyjnej cenie. Idealnie nadaje się do połączeń punkt-punkt lub jako CPE na większe odległości i obsługuje protokół Nv2 TDMA. Siatkowa konstrukcja zapewnia ochronę przed wiatrem, a fakt, że element antenowy jest wbudowany w jednostkę bezprzewodową, eliminuje straty sygnału na kablach.

SXTsq 5 to kompaktowe i lekkie urządzenie bezprzewodowe do zastosowań zewnętrznych ze zintegrowaną anteną, idealne do połączeń punkt-punkt lub jako urządzenie CPE. Jest kompaktowe, odporne na warunki atmosferyczne i łatwe w montażu. SXTsq 5, podobnie jak poprzedni model SXT 5, posiada antenę o mocy 16 dBi, jednak jego konstrukcja została ulepszona, a wymiary fizyczne zostały znacząco zredukowane – SXTsq jest dwa razy cieńszy. Wyższa moc nadawania pozwala na zasięg na większe odległości niż w przypadku SXTsq Lite 5.

CRS18-16P-2S+Out zasila wiele urządzeń, takich jak kamery IP czy punkty dostępowe przez zewnętrzny switch PoE umieszczony na słupie lub maszcie. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się profesjonalny przełącznik MikroTik netPower 16P. Switch zaopatrzony jest w 16 portów gigabitowych PoE oraz dwa sloty na wkładki światłowodowe 10G (SFP+). Odporna na zmienne warunki atmosferyczne obudowa pozwala na montaż przełącznika w niemal każdym miejscu - na maszcie, słupie czy na ścianie wilgotnego poddasza. Switch zapewnia szybkość przełączania na poziomie 72 Gbps i szybkość przekazywania pakietów 53.6 Mpps. Urządzenie ma dwa wejścia do zasilania, wtyczką Jack DC: 18-30 V oraz 48-57 V, od użytego sposobu zasilania zależy napięcie na portach wyjściowych PoE. CRS318 jest switchem zarządzalnym warstwy L2/L3 oraz wyposażony został w opcję dual boot, pozwalającą wybrać system RouterOS z licencją Level 5 lub SwitchOS.