| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze ul. Witosa 22, 56-200 Góra |
| --- | --- |

Góra, dnia 12.05.2026 r.

SPRAWDZENIE

obiektu budowlanego albo jego części pod względem spełniania lub możliwości spełnienia kryteriów uznania obiektu budowlanego albo jego części za miejsce doraźnego schronienia

- Sprawdzenie obiektu budowlanego lub jego części realizowane jest na podstawie zlecenia

(nazwa organu)

- stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego sprawdzenia

- Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego albo jego części podlegającego/cych sprawdzeniu:

Przedszkole Publiczne nr 3 im. „Jasia i Małgosi” w Górze, ul. Piastów 7, 56-200 Góra

- Właściciel sprawdzanego obiektu budowlanego albo jego części:

Urząd Miasta i Gmin y w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra

- Data przeprowadzenia sprawdzenia: 12.05.2026 r.

- Osoby sprawdzające reprezentujące Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanego dalej „PINB”

- Anna Taciak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PINB

- Elżbieta Włoch – Samborska – Inspektor PINB w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PINB

- Kamila Domasik – Referent ds. inspekcyjno-kontrolnych w PINB w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PINB

- Osoby sprawdzające reprezentujące Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zwanego dalej ”PSP”:

- Mikołaj Lorek- Młodszy Inspektor w KPPSP w Górze

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki PSP

- Osoby uczestniczące:

- Pani Agata Downar – Dyrektor Przedszkole Publicznego nr 3 im. „Jasia i Małgosi”

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa jednostki

- Ustalenia stanu faktycznego w zakresie spełnienia kryteriów uznawania za miejsca doraźnego schronienia

Ustalenia dokonano w ramach sprawdzenia, na podstawie oględzin obiektu oraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach dotyczących obiektu budowlanego, przedłożonych podczas sprawdzenia,  ( zaznaczyć dokumenty):

- dokumentacji projektowej,

- dokumentacji budowy,

- dokumentacji powykonawczej,

- dokumentacji robót budowlanych wykonanych po oddaniu do użytkowania,

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- książce obiektu budowlanego,

- ocenach lub ekspertyzach technicznych dotyczących obiektu,

- protokołach kontroli okresowych,

-         innych dokumentach dotyczących utrzymania obiektu

| - Konstrukcja budynku , w który znajduje się MDS jest usytuowana w całości poniżej poziomu terenu | tak | X nie |
| --- | --- | --- |
| Opis budynku Budynek Przedszkola o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Ściany nośne piwnic wykonane z bloków betonowych. Ściany zewnętrzne szkieletowe z cegły kratówki i słupów żelbetowych pomiędzy oknami grubości 38 cm. Ściany wewnętrzne ceglane oraz częściowo w konstrukcji szkieletowej z płyt GK. Klatki schodowe prefabrykowane. Stropy między kondygnacyjne wykonane z płyt kanałowych prefabrykowanych KB1-31.511B/69 typu I i II oraz wzmocnione typu szkolnego SZ. Wysokość budynku w najwyższym punkcie 9,20 m. W kondygnacji podziemnej wytypowano: we wschodniej części 3 pomieszczenia (oznaczone na rzucie jako 3,4,5) oraz w zachodniej części 2 pomieszczenia (oznaczone na rzucie jako 1,2), które można przystosować na MDS. Wokół budynku brak terenów utwardzonych. Utwardzone są ciągi komunikacyjne prowadzące do budynku. Warstwy ochronne konstrukcji budowli – ściany są: X jednowarstwowe wykonane z: żelbetu lub betonu klasy ……. o grubości ……. cm stali o grubości ……. cm muru z cegły pełnej na zaprawie cementowej lub cementowo–wapiennej o grubości ……. cm muru z bloczków silikatowych pełnych na zaprawie cementowej lub cementowo–wapiennej o grubości ……. cm X inne: - opisane powyżej o grubości …38…. cm Warstwy ochronne konstrukcji budowli –stropy są: jednowarstwowe wykonane z: żelbetu lub betonu klasy ……. o grubości ……. cm stali o grubości ……. cm muru z cegły pełnej na zaprawie cementowej lub cementowo–wapiennej o grubości ……. cm muru z bloczków silikatowych pełnych na zaprawie cementowej lub cementowo–wapiennej o grubości ……. cm inne: płyty kanałowe prefabrykowane o grubości nieznanej. Stan granicznej nośności stropu nad pomieszczeniami Brak danych Strefa prognozowanego zagruzowania (min. 1/3 wysokości budynku* o konstrukcji murowanej lub 1/4 wysokości budynku* o konstrukcji szkieletowej lub monolitycznej): X obejmuje budynek, w którym mds jest wbudowane lub do którego przylega obejmuje sąsiedni budynek o konstrukcji murowanej, oznaczony na załączniki nr …, usytuowany w odległości ……. m od budowli ochronnej obejmuje sąsiedni budynek o konstrukcji szkieletowej lub monolitycznej, oznaczony na załączniki nr …, usytuowany w odległości ……. m od mds Opis pomieszczeń przeznaczonych na MDS ( szkice rysunki – załącznik do sprawdzenia) Według załącznika nr 4 Pojemność MDS W stronie wschodniej podpiwniczenia wytypowano 3 pomieszczenia na łączną liczbę osób – 100 W stronie zachodniej podpiwniczenia wytypowano 2 pomieszczenia na łączną liczbę osób – 60 Łączna pojemność pomieszczeń (1,2,3,4,5) MDS - 160 osób Instalacje ( wod. - kan. , elektryczna, wentylacyjna, gazowa, sanitarna) W pomieszczeniach wytypowanych na MDS wykonane są piony wod.-kan, instalacja elektryczna jest ogólna dla całego budynku. Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa na poziomie piwnicy obsługująca kuchnię na pierze. W ścianach piwnicy w pomieszczeniach przeznaczonych na MDS znajdują się otwory wentylacji nawiewnej. Wyjścia ewakuacyjne Z pomieszczeń nr 1 i 2 wytypowanych na MDS jest 1 wyjście ewakuacyjne. Z pomieszczeń piwnicznych 3,4,5 wytypowanych na MDS – brak wyjścia ewakuacyjnego. Istnieje możliwość jego wykonania po przebudowie istniejącego otworu okiennego znajdującego się w pomieszczeniu nr 4. Wyjścia zapasowe Brak wyjść zapasowych – istnieje możliwość ich wykonania |  |  |
| - Inne informacje, dane lub uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |

Dodatkowe ustalenia - PINB

Stan techniczny konstrukcji

Opisać stan widocznych elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów MDS oraz dokumenty, w których zawarte są informacje dotyczące aktualnego stanu technicznego. X nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji stwierdzono uszkodzenia konstrukcji w zakresie:

Ocena spełnienia kryteriów – wyniki sprawdzenia (PINB) Sformułowanie oceny wymaga podjęcia dodatkowych czynności. Obiekt może spełniać wymagania w zakresie zapewnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia po wykonaniu niezbędnych robót budowlanych. Określenie zakresu tych robót wymaga sporządzenia ekspertyzy , przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowane w danej specjalności.

11. Informacje, uwagi zgłoszone przez właściciela / zarządcę/ inne osoby uczestniczące w czynnościach

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki

- Załącznik nr  1 - Zlecenie

- Załącznik nr  2 - Tabela oceny spełnienia kryteriów obiektu dla możliwości zorganizowania w nim MDS (PINB)

- Załącznik nr 3 - Tabela oceny spełnienia kryteriów p.poż. obiektu dla możliwości zorganizowania w nim MDS (PSP)

- Załącznik nr 4 – Szkice , rysunki sporządzone podczas sprawdzenia

Na tym sprawdzenie zakończono.

Właściciel / zarządca obiektu  został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia uwag do sprawdzenia.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono właścicielowi / zarządcy obiektu

Podpisy:

| Przeprowadzający sprawdzenie: |  | Właściciel / zarządca obiektu / inne osoby: |
| --- | --- | --- |
| Ze strony PINB: | Ze strony PSP: |  |
| ………………………………… | ………………………………… | ………………………………… |
| Podpis z podaniem imienia, nazwiska | Podpis z podaniem imienia, nazwiska | Podpis z podaniem imienia, nazwiska |
| ……………………………………… | ………………………………… | ………………………………… |
| Podpis z podaniem imienia, nazwiska | Podpis z podaniem imienia, nazwiska | Podpis z podaniem imienia, nazwiska |

………………………………………

Podpis z podaniem imienia, nazwiska