ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA

- Góra, ul. 11-go Listopada 14/5 – 58,00 m²

- wymiana instalacji elektrycznej w całości lokalu (wraz z białym montażem)

- montaż centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym* (zaplanowanie odpowiednio wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej)

- podłogi położenie płyty OSB 12 mm w całym mieszkaniu i położenie paneli podłogowych wraz z listwami

- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania

- malowanie całości mieszkania – kolor biały

- uwzględnić w pomieszczeniach kuchnia oraz łazienka: szafki pod umywalkę                                              i zlewozmywak wraz z bateriami, kuchenka gazowa

- ŁAZIENKA o wymiarach: szer. 1,46 dł. 3,22 wys. 2,43

- skucie kafelek na ścianach i podłodze, położenie szpachli, wymiana okna w łazience, malowanie ścian i sufitów, wymiana WC, zamontowanie wanny lub kabiny prysznicowej, montaż paneli podłogowych wraz z listwami

- PRZEDPOKÓJ MAŁY wymiary: szer. 1,29 dł. 1,644 wys. 1,97

- zabudowa sufitu płytami gipsowo-kartonowymi, malowanie ścian i sufitów

- PRZEDPOKÓJ o wymiarach: sze. 2,540 szer. 1,602 dł. 3,223

- szpachlowanie ścian, zabudowa sufitu płytami gipsowo-kartonowymi, montaż paneli podłogowych wraz listwami

- POKÓJ 1 o wymiarach: wys. 2,358 szer. 4,189 dł. 3,711

- demontaż wygłuszenia ściany zrobiony z wytłaczanek po jajkach, szpachlowanie ścian, położenie siatki między ścianą a sufitem wraz z szpachlowaniem

- POKÓJ 2 o wymiarach 3,698 szer. 2,111 wys. 2,38

- montaż grzejnika, montaż paneli podłogowych wraz z listwami

- POKÓJ 3 o wymiarach: szer. 3,687 wys. 2,374 dł. 2,167

- montaż grzejnika, położenie siatki między ścianą i sufitem wraz z szpachlowaniem, montaż paneli podłogowych wraz z listwami

- KUCHNIA o wymiarach: dł. 4,462 szer. 3,255 wys. 2,503

- naprawa sufitu w miejscu przeciekającego dachu, zabudowa sufitu i ścian płytami kartonowo-gipsowymi, szpachlowanie, montaż paneli podłogowych wraz z listwami

- Góra, ul. Gabriela Narutowicza 8/3 – 32,30 m²

- wymiana instalacji elektrycznej w całości lokalu (wraz z białym montażem)

- rozbiórka pieca kaflowego

- montaż ogrzewania (gazowe* bądź elektryczne wraz z zaplanowaniem wentylacji wywiewnej i nawiewnej)

- malowanie całości mieszkania – kolor biały

- wykonanie izolacji poziomej w lokalu wraz z odgrzybianiem ścian

- demontaż płyt kartonowo-gipsowych ze ściany w pokoju (pokój od ulicy)

- wymiana drzwi wejściowych

- szpachlowanie + malowanie

- montaż paneli podłogowych wraz z listwami

- uwzględnić w pomieszczeniach kuchnia oraz łazienka: szafki pod umywalkę                                              i zlewozmywak wraz z bateriami, kuchenka gazowa

- wydzielenie i zaprojektowanie łazienki WC + prysznic

- KUCHNIA o wymiarach: szer. 1,812, dł. 3,74 wys. 2,302

- POKÓJ o wymiarach: szer. 4,227 dł. 5,872 wys. 2,237

Góra, ul. Starogórska 19/2 – 30,51 m²

– wymiana instalacji elektrycznej w całości lokalu (wraz z białym montażem)

- wymiana przyłącza wodno-kanalizacyjnego

- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania

- malowanie całości mieszkania – kolor biały

- uwzględnić w pomieszczeniach kuchnia oraz łazienka: szafki pod umywalkę                                              i zlewozmywak wraz z bateriami, kuchenka gazowa

- zaplanować i zaprojektować instalację wraz z kotłem gazowym c.o. (uwzględnić wentylację w pomieszczeniach kuchennym oraz łazienkowym)

- POKÓJ o wymiarach szer. 4,391 dł. 3,922 wys. 2,835

- zbicie tynków i położenie nowych wraz ze szpachlowaniem, demontaż zabudowy z płyty kartonowo-gipsowej, rozbiórka pieca, naprawa podłogi drewnianej w narożnikach dziury, montaż paneli podłogowych wraz z listwami

- KUCHNIA o wymiarach: szer. 2,771 dł. 3,158 wys. 2,853

- zbicie tynków i położenie nowych wraz ze szpachlowaniem, demontaż ścianki z cegły                       i postawienie nowej ścianki (w pomieszczeniu kuchennym jest wydzielone pomieszczenie na łazienkę), uwzględnić osuszanie ściany od strony kuchni, położenie paneli podłogowych wraz z listwami

- ŁAZIENKA o wymiarach: szer. 1,175 dł. 3,158

- demontaż płyty gipsowo-kartonowej na suficie, wylanie posadzki, położenie kafelek w całej łazience (podłoga + ściany) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wymiana drzwi łazienkowe oraz pokojowe

- Czernina, ul. Gabriela Narutowicza 7a/4 – 38,40 m²

- wymiana instalacji elektrycznej w całym lokalu (wraz z białym montażem)

- piec kaflowy do rozbiórki

- ogrzewanie elektryczne wraz z instalacją

- w lokalu zaplanować odpowiednio w pomieszczeniach kuchennym oraz łazienkowym wentylację nawiewną i wywiewną

- uwzględnić w pomieszczeniach kuchnia oraz łazienka: szafki pod umywalkę                                              i zlewozmywak wraz z bateriami, kuchenka elektryczna

- POKÓJ o wymiarach szer. 5,65 dł. 3,06 wys. 2,81

- demontaż kasetonów, montaż paneli podłogowych wraz z listwami, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

- PRZEDPOKÓJ o wymiarach szer. 1,14 dł. 1,25 wys. 2,47

- demontaż boazerii plastikowej ze ścian, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, montaż paneli podłogowych wraz z listwami

- ŁAZIENKA o wymiarach szer. 2,21 dł 0,99 wys. 2,47

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, demontaż starej i montaż nowej toalety wraz z umywalką baterią i szafką pod umywalkę, demontaż starej wanny i montaż nowej wanny bądź prysznica, położenie płytek (podłoga + ściany)

- KUCHNIA o wymiarach szer. 3,57 dł. 4,10 wys. 2,60

- demontaż starego bojlera oraz zabudowy, demontaż pieco-kuchni, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, demontaż boazerii plastikowej ze ścian i sufitu, gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitu montaż wykładziny PCV wraz z listwami

- Góra, ul. Podwale 17/4  - 52,30 m²

- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu (wraz z białym montażem)

- piec z płaszczem wodnym do wymiany wraz z instalacją

- malowanie całości mieszkania – kolor biały

- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania

- uwzględnić w pomieszczeniach kuchnia oraz łazienka: szafki pod umywalkę                                              i zlewozmywak wraz z bateriami, kuchenka gazowa

- PRZEDPOKÓJ o wymiarach szer. 2,30 dł. 1,43 wys. 2,60

- demontaż boazerii ze ścian i kasetonów z sufitu, gipsowanie, szpachlowanie ścian

- ŁAZIENKA o wymiarach szer. 1,93 dł. 1,74 wys. 2,26

- demontaż starej i montaż nowej toalety

- demontaż i montaż nowej szafki wraz z umywalką baterią,

- kabina prysznicowa kmpl.

- położenie płytek (podłoga+ściany)

- KUCHNIA o wymiarach (2,43 x 1,90) + (4,46 x 2,40) wys. 2,74

- podwieszany sufit

- panele wraz z listwami

- POKÓJ 1 o wymiarach szer. 3,65 dł. 5,20 wys. 2,54

- demontaż boazerii plastikowej ze ścian i kasetonów z sufitu

- demontaż paneli podłogowych oraz montaż nowych wraz z listwami

- gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian

- demontaż pieca kaflowego

- POKÓJ 2 o wymiarach 5,00 x 2,02 wys. 2,54

- demontaż boazerii plastikowej ze ścian i kasetonów z sufitu

- demontaż starych i montaż nowych paneli podłogowych wraz z listwami

- gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian

- Góra, ul. Tadeusza Kościuszki 27/3 – 44,10 m²

- wymiana instalacji elektrycznej (wraz z białym montażem)

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej

- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania

- montaż centralnego ogrzewania wraz z kotłem gazowym*

- przy planowaniu ogrzewania uwzględnić wentylacje nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach

- uwzględnić w pomieszczeniach kuchnia oraz łazienka: szafki pod umywalkę                                              i zlewozmywak wraz z bateriami, kuchenka gazowa

- KUCHNIA o wymiarach 1,79 x 4,43 wys. 2,78

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej

- zerwanie podłogi wraz z naprawą, montaż paneli podłogowych wraz z listwami

- nowa podłoga z płyty OSB 28 mm

- instalacja gazowa pod kuchenkę gazową

- zrywanie tapet

- wykonanie tynkowania, gipsowania i szpachlowania ścian

- POKÓJ 1 o wymiarach 4,87 x 3,81 wys. 2,78

- rozbiórka pieca kaflowego

- zerwanie podłogi oraz położenie nowej z płyty OSB 28 mm

- zerwanie tapet, położenie nowych tynków

- gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian

- wymiana drzwi szt. 2

- panele podłogowe wraz z listwami

- POKÓJ 2 o wymiarach 4,75 x 3,75 wys. 2,68

- rozbiórka pieca kaflowego

- zerwanie podłogi oraz położenie nowej z płyty OSB 28mm,

- zerwanie tapet, położenie nowych tynków

- gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian

- wymiana drzwi szt. 1

- panele podłogowe wraz z listwami

- POMIESZCZENIE 3 o wymiarach 2,64x2,00 wys. 2,20

- zerwanie podłogi oraz położenie nowej z płyty OSB 28mm

- zerwanie tapet, położenie nowych tynków

- gipsowanie, szpachlowanie i malowanie ścian

- wymiana drzwi szt. 1

- panele podłogowe wraz z listwami

- ŁAZIENKA o wymiarach 4,32 x 2,50 wys. 2,20

- zerwanie podłogi oraz położenie nowej z płyty OSB 28mm

- docieplenie ścianek do konstrukcji belek i zamknięcie płytą GK

- instalacja wodno-kanalizacyjna

- płytki podłoga

- zaplanowanie i montaż wanny bądź kabiny prysznicowej

* W związku z planowanym dofinansowanie z różnych źródeł zastrzega się prawo zmiany sposobu ogrzewania z gazowego na elektryczne.